２号建築物に係る検査を受ける場合の留意事項

完了検査申請時に申請書としての提出は必要としませんが、書類検査として現地で直接検査ができない部分を確認するために、工事写真等の確認を行いますので、下記の工事写真の撮影・整理を行ってください。

| 区分 |  | 工事写真の内容 |
| --- | --- | --- |
| 材料 |  | 構造耐力主要な部分の材料のラベル、梱包等 |
|  |  | 鉄筋、コンクリート、柱、梁、筋交い、耐力面材、土台等木材、接合金物、接合具 |
| 基礎 | 地業後 | 支持地盤の状況 |
|  | コンクリート打設前 | 配筋の状況（底盤、立上り、開口補強、配管用スリーブ等） |
|  |  | アンカーボルト（ホールダウン用、土台用）の設置状況（埋め込み長さ、フック） |
|  |  | 型枠の施工状況（各部の寸法、立上り型枠補強） |
|  | コンクリート打設後 | 脱型時期の記録 |
|  |  | ジャンカ、コールドジョイント等の有無 |
| 木造の部分 |  | 防腐防蟻処理の範囲 |
|  |  | 柱、筋交い、耐力面材、火打材、桁行筋交い等構造部材の配置 |
|  |  | 接合金物の配置（柱頭、柱脚、筋交い端部、火打、土台） |
|  |  | 接合部に応じた接合部の種類、本数 |
|  |  | 耐力面材に用いられる接合具の種類、間隔 |
| 屋根 |  | 瓦等、屋根ふき材の留付状況 |
| 大臣認定品 |  | 耐力壁、準耐力壁等 |